附件1.

输血研究管理信息系统需求参数

- 系统支撑

- 1、系统管理：

- 权限管理：设置人员所属科室和登录信息，并根据不同的岗位设置不同的功能和操作权限。

- 流程控制：设置系统开关，如是否与采供血业务系统对接，是否控制血液等。

- 系统参数：设置系统参数，如条码规则，标签尺寸，采供血业务系统接口地址等。

- 消息管理：接收系统发送的信息，如试剂过期预警、试剂库存不足、设备状态异常等消息，登录系统时，如存在未读消息，自动弹出消息窗口可进行查看和处理。

- 任务管理：管理和设置系统的定时任务，如定时同步供者信息、定时检查试剂是否过期等。

- 日志管理：记录系统用户的登录、退出、操作等日志信息，包括操作人、操作时间、操作内容等。

- 个人中心：修改密码和切换部门，当登录用户有多个部门的权限时，可通过该功能进行切换。

- 2、字典管理：

- 收费项目：设置实验室开展的收费项目的编号、名称、单价信息的新增、修改、删除。

- 送检单位：设置送检医院编号、名称、是否联网等信息的新增、修改、删除。

- 检测类型：设置实验室开展的检测类型的编号、名称信息，同时可维护每个类型的收费模板、要签发的报告类型等信息。

- 血液产品：对配血时用到的血液产品编号、名称的新增、修改、删除等。

- 亲属关系：亲属关系信息的维护。

- 供应商：试剂和设备的供应商信息维护。

- 基础字典：各功能录入项常用下拉数据的维护。

- 3、试剂管理：

- 试剂档案：维护试剂名称、厂家、批准文号、规格型号、距有效期提醒天数、最低库存预警数量等信息。

- 试剂入库：登记试剂入库记录，包括试剂批号、生产日期、有效期、入库数量、入库人、入库时间等信息。

- 试剂出库：登记试剂出库信息，包括试剂名称、批号、出库数量、出库人、出库时间等信息。

- 试剂库存：查看当前在库的试剂名称、批号、库存数量、有效期等信息。

- 预选试剂：维护每个检测类型使用的试剂模板，提高实验信息的录入效率。

- 试剂确认：确认当前在用的试剂名称、厂家、批号。

- 4、设备管理：

- 设备档案：维护设备名称、设备编号、设备供应商、设备状态等信息。

- 设备维护：登记设备的日期维护记录，包括维护设备、维护日期、维护项目、维护内容、登记人、登记时间等信息。

- 设备校准：登记设备的校准信息，包括校准设备、校准项目、校准内容、校准日期、下次校准日期、登记人、登记时间等信息，下次校准日期设置后系统快到期时会发送提醒消息。

- 预选设备：维护每个检测类型使用的设备模板，提高信息录入效率。

- 5、档案管理：

- 患者档案：通过该功能可查看该患者历次的接收信息、检测报告等信息。

- 献血者档案：通过该功能可查看指定献血者的基本信息，献血记录、历次检测结果等信息。

- 文件管理：通过该功能可上传、下载、删除文件。

- 文件归档：通过有功能可对已上传的文件，包括申请单、检测记录、检测报告等进行归档。

- 6、统计分析：

- 检测报告统计：根据送检单位、检测类型、患者姓名、性别、民族、血型等实验过程中产生的各项检测结果（ABO血型、RhD血型、直抗结果、抗筛结果、抗体效价结果、新生儿溶血实验结果等条件）查询检测报告。按签发日期统计各检测类型的报告签发数量，结果以表格和图表两种方式展现。

- 检测收费统计：按接收日期统计各检测项目的收费金额，结果以表格和图表两种方式展现。

- 送检单位统计：按接收日期统计各送检单位的标本接收数量，结果以表格和图表两种方式展现。

- 检测类型统计：按接收日期统计各检测类型的标本接收数量，结果以表格和图表两种方式展现。

- 血小板配血结果统计：该功能支主要统计血小板供者的数量、配血相合的数量、指定发血的数量、以及筛选供者数量。

- （6）疑难配血结果统计：该功能支主要统计疑难配血中供者的数量、配血相合的数量、指定发血的数量、以及筛选供者数量和各种抗原筛选的结果数量和供者明细。

- 站内样本检测

- 1、站内样本接收：该功能用于登记和接收站内样本信息，原始条码、检测类型等信息。

- 2、站内样本检测：该功能用于登记站内样本的检测人、检测时间、环境温度、环境湿度、试剂信息、设备信息以及ABO血型鉴定、RhD阴性确认、直接抗人球蛋白实验、抗体筛查、抗体鉴定的检测过程结果和检测结论。

- 3、站内报告签发：该功能用于签发站内检测报告，选择样本信息，相关的实验信息、报告类型，系统自动生成检测报告，生成后需要进行复核和签发两个步骤，签发后结果自动上传到采供血业务系统。

- 红细胞临床样本检测

- 1、样本接收：

- 该功能用于登记和接收来自临床的患者姓名、证件号码、性别、年龄、血型、民族、送检目的、送检单位、临床诊断、住院号、病区、床位号、联系电话、样本与亲属信息、输血史、妊娠史、移植史、用药史、以及临床红细胞相关检测结果、血小板相关检测结果。

- 接收样本信息时可通过姓名检索该患者历次的检测报告供本次参考。

- 样本信息接收后系统根据指定的规则自动生成实验室唯一的编码，后续实验结果和报告签发均使用该条码作为唯一标识。

- 标签打印：可自定义内容打印标签。

- 2、红细胞相关检测

- 血型鉴定实验：检测方法、（ABO正定型（抗-A、抗-B）、ABO反定型(Ac、Bc、Oc)、Rh定型（D、C、c、E、e）、以及其它血型（Duffy、Kidd等全部抗原）、其它血型、吸收放散实验、血型物质实验的检测结果和结论。

- 直接抗人球蛋白实验：检测方法、抗IgG+C3d、抗-IgG、抗C3d的实验结果和结论。

- 抗体筛查与鉴定实验：检测方法、I、II、III、自身抗体以及谱细胞。

- 血型抗体效价实验：检测方法、抗体类型、抗体、稀释度为1-8192倍的检测结果和结论。

- 疑难配血实验：血液筛选的条码和筛选的抗原结果，患者与供者的主侧和次侧在不同方法中的检测结果和自身结果、血液利用、发血产品、结果描述等信息。

- 新生儿溶血实验：检测方法、血清游离抗体（Ac、Bc、Oc）、放射液抗体（Ac、Bc、Oc）的检测结果和实验结论。

- 吸收放散实验：吸收实验的吸收前效价、吸收后效价、放散实验的A细胞、B细胞、O细胞的检测结果和结论。

- 血型物质实验：A细胞、B细胞、O细胞的检测结果和结论。

- 血型基因检测实验：基因检测项目和检测结果。

- 3、报告管理

- 报告签发：该功能用于签发临床样本的检测报告，签发报告时系统自动提取样本的实验信息和报告类型，根据定制好的报告模板自动生成检测报告，生成后需要进行复核和签发两个步骤完成报告的最终签发。该报告支持电子签名。

- 报告召回：该功能用于召回已签发的检测报告，可通过设置系统参数限制指定几天内的报告可以召回，召回时记录召回人、召回时间、召回原因，报告召回后可重新签发。

- 报告打印：该功能用于打印已签发的检测报告。

- 检测收费：该功能用于登记检测收费信息，主要有付款方式、收费明细（收费项目、数量、单价、金额），该收费信息可根据样本接收时的送检目自动生成对应的收费模版，可打印收费单。

- （5）输注效果：临床输血后反馈输注效果，如血红蛋白含量，临床症状等信息。

- 血小板临床样本检测

- 1、样本接收：

- 该功能用于登记和接收来自临床的患者姓名、证件号码、性别、年龄、血型、民族、送检目的、送检单位、临床诊断、住院号、病区、床位号、联系电话、样本与亲属信息、输血史、妊娠史、移植史、用药史、以及临床红细胞相关检测结果、血小板相关检测结果。

- 接收样本信息时可通过姓名检索该患者历次的检测报告供本次参考。

- 样本信息接收后系统根据指定的规则自动生成实验室唯一的编码，后续实验结果和报告签发均使用该条码作为唯一标识。

- 标签打印：可自定义内容打印标签。

- 2、血小板相关检测：

- 血小板配型实验：该功能用于登记血小板配型实验的检测人、检测时间、环境温度、环境湿度、试剂信息、设备信息以及实验结果。

- 血小板抗体筛查：该功能用于登记血小板抗体筛查实验的检测人、检测时间、环境温度、环境湿度、试剂信息、设备信息以及实验结果。

- 血小板抗体鉴定：该功能用于登记血小板抗体鉴定实验的检测人、检测时间、环境温度、环境湿度、试剂信息、设备信息以及实验结果。

- HLA基因分型：HLA基因分型实验内容，包括HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DR、HLA-DP、HLA-DQ位点的基因型和血清型结果新信息，包括检测人、检测时间、环境温度、环境湿度、试剂信息、设备信息等。

- HPA基因分型：HPA基因分型实验内容，包括HPA1-29结果信息，包括检测人、检测时间、环境温度、环境湿度、试剂信息、设备信息等。

- 3、报告管理：

- 报告签发：该功能用于签发临床样本的检测报告，签发报告时系统自动提取样本的实验信息和报告类型，根据定制好的报告模板自动生成检测报告，生成后需要进行复核和签发两个步骤完成报告的最终签发。该报告支持电子签名。

- 报告召回：该功能用于召回已签发的检测报告，可通过设置系统参数限制指定几天内的报告可以召回，召回时记录召回人、召回时间、召回原因，报告召回后可重新签发。

- 检测收费：该功能用于登记检测收费信息，主要有付款方式、收费明细（收费项目、数量、单价、金额），该收费信息可根据样本接收时的送检目自动生成对应的收费模版，可打印收费单。

- 4、输注效果：临床输血后反馈输注效果，如血小板计数，临床症状等信息。

- 稀有血型库

- 1、供者管理：

- 标本接收：接收供者的标本信息，可通过扫描条码系统自动从采供血业务系统中提取到供者的基本信息，根据供者的年龄、性别、献血次数、联系地址等条件，人为审核是否可以入库。

- 结果登记：支持通过EXCEL文件导入血型结果，也可以手工录入各抗原的检测结果（站内样本检测和临床样本检测中血液筛选的结果会自动进入该库）。

- 供者档案：根据末次献血日期、年龄、性别、民族、ABO、RhD、C、c、E、e、M、N、P、S、s、Fya、Fyb、Jka、Jkb等条件组合查询供者，同时对于不满足献血条件的供者可以修改档案状态或增加备注用以标记。当前供者有库存血液时，查询结果中会显示血液条码、血量、成分和位置。

- 库存血液：每天定时同步业务系统中的血液库存信息，用于供者查询时，查询是否有库存中的血液。

- RhD阴性库：将总库中RhD为阴性的自动进入RhD阴性库。

- 稀有血型库：将总库中满足稀有血型规则的自动进入稀有血型库。

- 2、临床服务：

- 供者检索：根据患者的血型、HLA、HPA、CD36基因和抗体结果检索符合条件的供者，支持多种检索规则，检索结果中对于有库存血的可优先显示。当无库存血需要招募时，可勾选“需招募”则自动生成该患者与指定供者的招募记录。

- 供者招募：查看和管理招募记录。

- 3、统计分析：

- 供者统计：根据供者的各个抗原统计分布情况。

- （2）招募统计：统计供者招募情况。

- 血小板基因库

- 1、供者管理：

- 标本接收：接收供者的标本信息，可通过扫描条码系统自动从采供血业务系统中提取到供者的基本信息，根据供者的年龄、性别、献血次数、联系地址等条件，人为审核是否可以入库。支持录入、导入两种方式。

- 结果导入：支持通过EXCEL文件导入HLA结果、HPA结果、CD36结果。

- HLA结果登记：登记供者的HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DRB1、HLA-DQB1基因型和血清型检测结果。

- HPA结果登记：登记供者的HPA1-HPA29的结果。

- CD36结果登记：登记供者的CD36的结果。

- 供者档案：根据末次献血日期、年龄、性别、民族、ABO、RhD、HLA、HPA、CD36等条件组合查询供者，同时对于不满足献血条件的供者可以修改档案状态或增加备注用以标记。当前供者有库存血液时，查询结果中会显示血液条码、血量、成分和位置。

- 库存血液：每天定时同步业务系统中的血液库存信息，用于供者查询时，查询是否有库存中的血液。

- 2、临床服务：

- 患者登记：登记患者的姓名、性别、年龄、证件号码、ABO、RhD、送检单位、临床诊断、预订成分、预订血量、简要病史及临床检测结果等信息。

- 供者检索：根据患者的血型、HLA、HPA、CD36基因和抗体结果检索符合条件的供者，支持多种检索规则，检索结果中对于有库存血的可优先显示。当无库存血需要招募时，可勾选“需招募”则自动生成该患者与指定供者的招募记录。并支持导出和打印招募通知单。

- 供者招募：查看和管理招募记录。

- 3、统计分析：

- 数据库统计：根据供者的年龄、血型、入库时间统计供者数量。

- 实体库统计：根据血型、采血时间统计实体库数量。

- 应用统计：根据检索等级、招募记录统计应用情况。

- HLA结果统计：统计HLA各项结果的分布情况。

- HPA结果统计：统计HPA各项结果的分布情况。

- （6）CD36结果统计：统计CD36各项结果的分布情况。

- 样本管理

- 1、样本登记：样本基本信息的录入，保留样本编号，样本类型、姓名、证件号码、民族、保存原因等信息。

- 2、样本保存：进行了实验的标本的保存记录，包括样本编号、保存位置、保存原因、保存人、保存时间、保本样本类型、血量以及样本的等信息。

- 3、样本领用：已保存的样本使用时登记该记录，包括样本编号、领用原因、样本类型、领用人、领用时间等信息。

- 4、样本销毁：对已保存的样本信息进行定期销毁，记录销毁原因、销毁人、销毁时间，并打印销毁记录。

- 5、样本查询：通过姓名、证件号码、样本类型、民族、保存原因等条件查询库存中的样本信息。

- 质量管理

- 1、质间质评：

- 质间质评样本接收：可接收来自不同机构的检测样本，记录项目名称、组织机构、送检方式、联系人、联系方式、快递单号、接收人、接收时间等信息，以及样本的编号、检测项目、样本类型、样本质量、附件等信息。

- 结果上报及回报：记录样本的检测结果和上报结果及回报结果等信息。

- 室间室评结果分析：记录结果分析信息，包括分析负责人，分析参与人员、本次室间质评结果存在不足与问题、原因分析、纠正预防措施等信息，并支持打印。

- 2、质量文件：

- 该功能用于对质量文件按不同分类进行管理，支持上传，下载、绘制、打印。

- 临床检测服务平台

- 主要用于与医院或患者进行在线协同，包括以下功能：

- 1、检测申请：

- 医院或个人通过该平台登录后填写患者的送检信息，包括：患者姓名、证件号码、性别、年龄、血型、民族、送检目的、送检单位、临床诊断、住院号、病区、床位号、联系电话、样本与亲属信息、输血史、妊娠史、移植史、用药史、以及临床相关检测结果。

- 2、申请记录：

- 查看医院或个人提交的申请信息，可查看申请的状态（已接收、已签发），可打印检测申请单，对于未接收的申请信息可进行修改和删除。

- 3、检测收费：

- 查看医院或个人提交的申请信息产生的收费信息，可查看和打印收费单。

- 4、检测报告：

- 查看医院或个人提交的申请信息产生的报告信息，可查看和打印检测报告。

- 5、输注反馈：

- 查看和填写输血效果的反馈信息。

- 6、用户管理：

- 管理本系统用户信息，如用户名、姓名、密码、电话、邮箱等信息。

- 硬件服务

- 1、移动采集终端(PDA)：主要用于扫描配血样本条码、拍摄实验过程图片并上传功能。

- 2、高拍仪：用于文件归档功能用来拍摄申请单、检测记录、检测报告等纸质单据。

- 硬件服务

- 需与赣州市中心血站业务信息系统、业务设备无缝对接

- 其他要求：

- 1、质量保证期：系统通过验收合格之日起≥2年的免费质量保证期。

- 2、全年365天7*24小时提供服务，故障时间修复不超过2天。