| 康明斯KTA3-G2 660千瓦 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| 1 | 机油滤清器LF670 | 4个 |  |  |  | 康明斯 |
| 2 | 柴油滤清器FS202 | 2个 |  |  |  | 康明斯 |
| 3 | 空气滤清器AF872 | 2个 |  |  |  |  |
| 4 | 旁通滤芯器LF777 | 2个 |  |  |  | 康明斯 |
| 5 | 水滤WF2054 | 4个 |  |  |  | 康明斯 |
| 6 | 18L CF级润滑油 | 8桶 |  |  |  | 长城润滑油 |
| 7 | 水箱拆装搬运 | 1项 |  |  |  |  |
| 8 | 整机线路检修及油路清洗 | 2项 |  |  |  |  |
| 9 | 水泵更换 | 1项 |  |  | 两年 |  |
| 10 | 水箱更换 | 1项 |  |  | 两年 | 康明斯 |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 金额合计: 元 |  |  |  |  |  |  |