## 采购项目需求

一、主要服务内容及要求

1.项目基本情况

### 1.1 物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 赣州市中心血站物业管理服务 | 赣州市兴国路 51 号 |

### 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供仓库 1 间，面积 10 ㎡ ； 门卫兼消防控制室 1 间。（2）采购人可提供的客耗品：厕纸、洗手液、擦手纸等。（3）相关场所的钥匙、密码、巡更器、监控设施、消防设施设备，酒精检测仪等。

## 2.物业服务范围

### 【物业名称 1】

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 主楼和附楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 主楼 15 层，建筑面积 13134.27 平;附楼三层，建筑面积 1217.72 平;地下室建筑面积:2945.4 平，总建筑面积 17297.39 平。 | 见“3.5 保安服务 ” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 室内建筑面积需保洁约 13000 平，院子(含门前三包)约 4300 平，屋顶约 1368 平。以上三大类保洁频次及保洁要求详见 3.3 保洁服务。 | 见“3.3 保洁服务 ” |

| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 357 个，1428 ㎡ | 见“3.2 公用设施设备维护服务 ””“3.3 保洁服务 ” |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪总面积：1330.57 ㎡ 、瓷砖总面积：7539.84 ㎡、石材总面积： 422.5 ㎡、地胶板总面积 1774.0 ㎡：、地板总面积 11066.91 ㎡ | 见“3.2 公用设施设备维护服务 ””“3.3 保洁服务 ” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 200 ㎡（三米以上由专业高空作业公司完成） | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌：12 余张、会议椅 100 余张 | 见“3.2 公用设施设备维护服务 ””“3.3 保洁服务 ” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室：12 个，总数量 300 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌：100 余张、会议椅 100 余张 | 见“3.3 保洁服务 ” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅：1 个，总面积500 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量 20 个，总面积：310 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 生活垃圾暂存点 1 个，总面积：10 ㎡ ； 医疗垃圾暂存点 1 个，总面积：20 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量 50 个（其中充电桩车位数量 10 个） | 见“3.5 保安服务 ” |
|  | 地面车位数 | 地面机动车车位数量 15 个，非机动车车位（充电桩）100 个。 | 见“3.5 保安服务 ” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 个 | 见“3.5 保安服务 ” |
|  | 人行口 | 1 个 | 见“3.5 保安服务 ” |
|  | 消防系统 | 北大青鸟消防控制柜、 图形显示装置各 1 台，视频监控器 1 台，应急广播报警系统 1 台 | 见“3.5 保安服务 ”“3.2 公用设施设备维护服务 ” |

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2600 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ”“3.5 保安服务 ” |
| 绿化 | 1500 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ”“3.4 绿化服务 ” |
| 广场 | 500 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ”“3.5 保安服务 ” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯 18 个 | 见“3.3 保洁服务 ”“3.2 公用设施设备维护服务 ” |
| 消防栓 | 61 个 | 见“3.3 保洁服务 ”“3.2 公用设施设备维护服务 ” |
| 垃圾箱 | 55 个 | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 室外配电箱 | 4 个 | 见“3.3 保洁服务 ”“3.2 公用设施设备维护服务 ” |
| 门前三包 | 30 ㎡ | 见“3.3 保洁服务 ” |
| 露台 | 20 ㎡ | 见“3.2 房屋维护服务 ”“3.3 保洁服务 ” |
| 监控 | 约 445 个 | 见“3.3 保洁服务 ”“3.3 公用设施设备维护服务 ” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌 18 个、显示屏数量 80-100 个 | 见“3.3 保洁服务 ”“3.3 公用设施设备维护服务 ” |

## 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务等，应确保在采购人正常工作期间有一名常驻保洁人员，负责临时突发的保洁需要。

### 3.1 基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | □ （1）工作人员专业培训合格率 100%；报事处理及时率、合格率达 100%；清洁保洁率 95%以上；绿化存活率达到 95%以上；有效投诉处理率达 100%，投诉回复率达 100%，总体满意度达满意率达 95%以上 |
|  |  | □ （2）保障单位安全：确保单位的安全性，管理人员应加强安全巡逻和防范措施，消除安全隐患，确保单位献血者和工作人员的生命财产安全。因管理原因造成的安全责任事故发生率为 0， 因管理原因造成的火灾责任事故为 0。 |
| 2 | 服务人员要求 | □ （1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | □ （2）消防监控室值班人员需持有效中级消防设施员或中级建（构）筑物消防员证书，电工持有效低压电工作业证书。采购人有权检查拟派人员持证上岗情况。 |
|  |  | □ （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。服务意识价，所有配置人员均需具备良好的服务能力与服务意识，良好思想道德素质，必需经过礼仪与服务相关培训并此方面内容考核通过（凭考核合格表单）才能派岗、到岗， 保洁员：60 周岁以下，身体健康，有 1 年以上同岗位工作经验； 门岗及巡逻岗：初中以上学历，60 周岁以下，身体健康，无违法犯罪记录； 消控岗：初中以上学历，55 岁以下，持有效的四级/中级工消防设施操作员证书。 |
|  |  | □ （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目 |

|  |  | 服务人员不得在其他项目兼职。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | □ （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于： ①明确重点要害岗位保密职责。 ②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | □ （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | □ （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | □ （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | □ （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | □ （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备（主要为消控、消防设施相关）维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、日常使用记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。③保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等、出入登记表、医废交接、清洁消毒相关表单暂存等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化整改记录、施肥记录等。⑥微型消防站设施设备维护、台账、设备卡、使用说明、 日常维护、巡检记录等。 ⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | □ （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | □ （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | □ （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |

|  |  | □ （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | □ （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | □ （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | □ （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | □ （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | □ （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | □ （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | □ （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | □ （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | □ （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | □ （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化养护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |

|  |  | □ （4）明确各部门各岗位职责，权责清晰、岗位职责与权限相匹配。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 其他相关事项的管理服务工作 | □ （1）做好会务会议、重要接待、迎检、重大节日等事项的保洁服务工作，以及挂灯笼、彩旗、搬桌子等服务工作。 |
|  |  | □ （2）做好节假日保洁轮流值班工作。 |
|  |  | □ （3）协助业主单位开展文化后勤服务工作。 |
|  |  | □ （4）按时完成上级领导临时交办其他工作。 |
| 10 | 服务热线及应急保障电话 | □ （1）设置 24 小时服务热线，投诉 100%有回应，有整改落实。 |
|  |  | □ （2）应急保障应当 15 分钟内到达现场。 |

### 3.2 公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | o（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
| 1 | 基本要求 | o（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | o（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
| 2 | 建筑内外基本设施、水电、消防、照明灯等设施的日常巡检 | □ （1）配电、发电机房、水泵房每半月至少开展 1 次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | □ （2）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | □ （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |

|  |  | □ （4）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，如有异常及时处置，无法处置的需及时告知采购人。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （5）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | □ （6）每季度检查一次排水通畅性，保证室内外排水系统通畅，如有问题及时上报。极端天气提前排查楼顶、地下室排水通畅性。 |
|  |  | □ （7）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | □ （8）对大楼、附楼房屋建筑设施巡检能处置的应及时处置，不能处置的及时上报有关科室。 |
|  |  | □ （9）爱护站内公共设施设备，不出现丢失、盗窃等不良事件，严禁将相关物品交由第三方。 |
|  |  | □ （10）外来维修维护现场，应到现场监督，严禁无关人员单独施工。 |

### 3.3 保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | o（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | o（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | o（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | □ （1）大堂、门厅： ①每天早上班前，用地拖把门厅门口拖洗干净；②擦拭门厅内摆设、灯座、指示牌、果皮桶、玻璃； ③下雨天门口要放防滑垫、告示牌，并增加拖擦次数。 |
|  |  | □ （2）楼梯、门厅、公共过道： ①楼梯扶手、玻璃无灰尘、洁净； ②楼面台阶无灰尘，地面光亮； ③ |

|  |  | 底楼夹角无灰尘； ④过道、门厅无灰尘、洁净，地面光亮。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （3）室内过道： ①地面光亮、无积灰； ②过道两边玻璃干净、无灰尘、无手迹； ③装饰物干净无灰尘，清洁后不损伤被清洁物； ④天花板无污渍、蜘蛛网。 |
|  |  | □ （4）12、14、15 楼办公室、机采科、会议室、学习室、宣教室、志愿者活动室、棋牌室、健身房、消控室、值班房：①地面清扫，用干净的扫帚清扫地面清洁标准：垃圾筐内无杂物；地面无沙子、泥土；墙角、桌底等死角无灰尘。 ②用拖把拖地标准：地面均匀、无泥污；不存在没有拖到的死角。无水迹、 脚印，地面整体干净、均匀。 ③办公桌清洁整理标准：桌面杜绝摆放电话、电脑显示器、文件筐等常用办公文具外的任何物品；纸张、文件摆放整齐，不得散乱。 ④清洁先用湿抹布擦一遍，再用干抹布擦标准：桌面上所有物品都不得有 灰尘。 ⑤摆放标准：显示器、电话等桌面物品、电脑主机摆成一条线，横竖对齐；椅子要放进桌底，并且轻靠桌面，前后对齐。 ⑥文件柜、会议桌、饮水机等所有家具用抹布按先湿后干的方法擦拭，标准：能用手触摸到的地方都不得有灰尘。 ⑦门、窗、玻璃、墙体、开关、插座、花盆等清洁标准：擦拭干净，所清洁的对象不得粘有杂物、字迹等。 |
|  |  | □ （6）公共区域卫生保洁： ①地面、楼道、过道、消防通道每日清洁 2 次； ②墙面、玻璃面、楼道、扶手每日清洁 2 次； ③天花板、灯饰、风口、消防栓、标识牌、开关每日清洁 2 次； ④踢脚线清洁每日清洁 1 次 ⑤门、窗每日清洁 1 次； ⑥垃圾桶、痰盂、废纸篓每日清洁 1 次； ⑦电梯轿厢每日清洁 2次，垫子每日清洗 1 次 |
|  |  | （7）公共洗手间、卫生保洁： ①地面冲洗、拖擦每日 2 次。 ②墙面清洁每日 2 次。 ③天花板、风口清洁每日 2 次。 ④灯饰每日清洁 2 次。⑤洗手台、洗手盆、水龙头、镜面、地漏每日清洁 2 次。 ⑥坐便器、蹲位、尿斗冲洗清洁每日 2 次。 |
|  |  | □ （8）垃圾桶： ①外观无污染，桶内垃圾不满溢； ②及时更换垃圾袋； ③垃圾日产日清； ④定期冲洗垃圾桶； ⑤不锈钢烟灰蛊外面光亮 清洁、无印记。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | □ （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 2 次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | □ （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | □ （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业，并根据实际情况适时增加保洁频次。 |

|  |  | □ （4）清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、 占用现象，每天至少开展 1 次巡查。 |
|  |  | □ （6）办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展 1 次清洗。（各类材质外立面服务标准详见 3.3.1） |
| 4 | 垃圾处理 | □ （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | □ （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
|  |  | □ （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | □ （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点；垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | □ （5）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | □ （6）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | □ （7）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | □ （8）生活垃圾：分类收集清运后暂存于院内指定地点，并每日必须对贮存点的垃圾箱进行冲洗，每周两次进行卫生大扫除； |
|  |  | □（9） 医疗废物：在与使用科室进行医疗废物交接时，必须进行称重、清点数量与外观检查，做好记录。医疗废物收集必须按规定将经包装的医疗废物盛放于暂存间，暂存间设置危险废物警示标志；严禁在暂存间以外的地方堆放医疗废物。按我站《清洁与消毒管理规程》要求定期对暂存间进行清洁和消毒。防止蚊蝇滋生，杀灭蟑螂和老鼠；做好医疗废物的交接、保管工作， 实时锁好门；医疗废物委托给专业单位进行外运处置，与处置单位的对接工作，在交接、转运医疗废物时，应如实填写相关记录等，严禁私自外运处置。 |
| 5 | 卫生消毒 | □ （1）按采购人实际需要，及时对操作人员进行培训，并对环境卫生进行清洁消毒。 |

|  |  | □ （2）做好相应记录。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 医疗废物交接 | □ （1）负责各科室医疗废物的接收，并按规定做好相关记录 |
|  |  | □ （2）负责全站医疗废物交付至医疗废物处置中心的工作； |
|  |  | □ （3）负责医疗废物暂存间的清洁与消毒，并按要求做好记录，及时做好记录整理，按月归档 。 |
|  |  | □ （4）医疗废物袋或容器使用中发现盛放医疗废物的容器有破损、渗漏等情况应立即更换并做相应的消毒处理。不得将破损的医疗废物袋、容器作为普通生活垃圾遗弃，破损后的医疗废物袋、容器应与医疗废物一同处置。更换垃圾废物袋时，袋口必须打十字结，避免垃圾废物暴露在空气中。 |
|  |  | □ （5）医疗废物交接时发现包装容器密封不严或破损等情况，应要求相关人员立即重新封装并作相应的消毒处理，符合要求后才能接收；拒绝接收没有密封包装、信息不全以及其他不符合规定要求的医疗废物。 |

### 3.3.1 具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | □ （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | □ （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | □ （3）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | □ （4）冲洗：用清水将地面冲洗干净， 以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | □ （1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水或中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 3 | 瓷砖地面 | □ （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |

|  |  | □ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 石材地面 | □ （1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水或中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | □ （2）深度清洁：使用石材养护油或其他中性清洁剂配合清水进行清洁 |
| 5 | 水磨石地面 | □ （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | □ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | □ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | □ （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 7 | 地板地面 | □ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | □ （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部使用中性清洁剂进行清洁。 |
| 8 | 地毯地面 | □ （1） 日常用软刷扫把清扫或吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | □有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | □有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | □有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | □有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | □有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | □定期专业清洗。 |

### 3.4 绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | □ （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | □ （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | □ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | □ （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | □ （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | □ （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | □ （3）根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。绿篱超过平齐线 10 公分时应进行修剪，造型树木按照生长情况及时修剪整齐，保持观赏效果良好，保持绿地干净整洁。大型修剪绿植间隔合理，每年不少于四次，对于长势较突出、影响美观的的绿植，应加大频次及时修剪。灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | □ （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下。 |
|  |  | □ （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | □ （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | □ （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | □ （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | □ （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

|  |  | □ （10）绿植盆栽的日常养护 |
| --- | --- | --- |

### 3.5 保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | □ （1）建立保安服务相关制度，并上墙公示，按照执行。 |
|  |  | □ （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | □ （3）配备保安服务必要的器材：如对讲机，防爆盾，头盔等 |
|  |  | □ （4）严格值守巡查，确保站内安保形式稳定，人员财产安全。 |
| 2 | 公共秩序 | □ （1）维护大楼工作秩序，大楼治安秩序良好； |
|  |  | □ （2） 安全和事故隐患、突发事件处置迅速有效； |
|  |  | □ （3）物品放行、人员车辆出入管理规范； |
|  |  | □ （4）重大活动安全保卫有序； |
|  |  | □ （5）发生意外情况及时排除意外； |
|  |  | □ （6）严格控制行为不端、衣冠不整、产品推销、废品回收人员进入大楼。 |
| 3 | 出入管理 | □ （1）单位主出入口应当实行 24 小时值班制。 |
|  |  | □ （2）消控室确保 24 小时双人持证上岗。 |
|  |  | □ （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入;大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |

|  |  | □ （4）负责出入大楼人员的引导工作。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | □ （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | □ （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、 电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | □ （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区） 内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率 100%。 ⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 4 | 值班巡查 | □ （1）建立 24 小时值班巡查制度，早班由巡逻岗负责巡查，晚班由消控室值班人员负责巡查 |
|  |  | □ （2）制定巡查路线，每两个小时按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | □ （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | □ （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 5 | 监控值守 | □ （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测、 日常清洁，确保系统功能正常。 |

|  |  | □ （2）监控设备 24 小时正常运行，监控室实行专人 24 小时值班制度，每班 12 小时，早班 2 人，晚班2 人。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | □ （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | □ （5）确保监控记录保持完整，不得随意操作，删减，或擅自关闭监控设备。 |
|  |  | □ （6）严格准入制度，未经批准无关人员不得进入消控/监控室，无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录，建立消防控制室值班记录，对消防设施巡查等相关记录整理并做好归档。 |
|  |  | □ （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
|  |  | □ （8）消防控制室、值班室管理。应明确值班人员职责，有效的四级/中级工消防设施操作员证书上岗。 |
| 6 | 车辆停放 | □ （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰；严控违停车辆占用消防通道，当地下停车场满位时，应引导车辆停至地面停车场。 |
|  |  | □ （2）维护辖区内的交通秩序：合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理，道路畅通，无乱停乱放车辆。 |
|  |  | □ （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。非机动车定点有序停放。 |
|  |  | □ （4）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、 自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
|  |  | □ （5）车辆出入进行询问、查看、登记、引导； 内部车辆实行凭证出入登记管理制度；外来车辆按指定地点依次、分类停放； |
|  |  | □ （6）严格控制社会车辆、出租车、摩的和载有易燃、易爆、剧毒物品车辆进入； |
| 7 | 消防安全管理 | □ （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |

|  |  | □ （2）消防控制室实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | □ （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | □ （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |
|  |  | □ （6）建立消防设施台账，按要求定期巡检，记录完整、真实，发现问题及时处置上报。按要求开展每日防火巡查，并记录巡查情况。对于以下 4 项内容每周巡查。1）消防设施、 器材和消防安全标 2）消防安全重点部位的人员在岗情况； 3）消防车通道、消防水源情况； 4）灭火器材配置情况；每月对全站灭火器、消火栓进行系统性排查，并有排查人登记签字。 |
| 8 | 突发事件处理 | □ （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | □ （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | □ （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | □ （4）每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | □ （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | □ （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | □ （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 9 | 大型活动秩序 | □ （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | □ （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | □ （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

## 4.供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 高压水枪 | 1 | 台 |
| 2 | 绿化服务 | 绿篱机 | 1 | 台 |
| 3 | 保安服务 | 对讲机 | 5 | 台 |

## 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、 人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 项目负责人 | 1 | 1 | 合同期内每月需在服务地点管理、巡查、督查物业服务履行情况等不少于 4 次。 |
| 保洁服务 | 保洁员（含保洁负责 人 1 人） | 5 | 5 | 8 小时，合同期内在岗率 100% 。 |
| 保安服务 | 队长（保安负责人） | 1 | 1 | 8 小时，合同期内在岗率 100% ，每日需在服务地点管理、巡查、督查物业服务履行情况等。 |
|  | 消控岗 | 2 | 5 | 24 小时，一班 12 小时，早班 2 人，晚班 2 人，55 周岁以下，持有效的四级/中级工消防设施操作员证书。 |
|  | 门岗/巡逻岗 | 1 | 1 | 12 小时，一班 12 小时，早班 1 人，60 周岁以下 |
|  | 合计 |  | 13 |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

## 四、主要商务条款

## 1、服务期限：2026 年 12 月 1 日-2028 年 11 月 30 日

## 2、需要说明的其他事项

## （1）低值易耗品费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：保洁、安保等所需品由供应商自行提供所需的所有易耗品

□ 涉及以下情形的，由采购人承担： 无 （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

## （2）苗木费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：因养护不当导致的更换苗木由供应商承担苗木费用，所有养护所需的肥料、药剂、工具等均有供应商提供。（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

□ 涉及以下情形的，由采购人承担：如采购人新增苗木种植的，苗木费用由采购人承担，供应商需提供免费种植服务。（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

（3）客耗品费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：无 （明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

□ 涉及以下情形的，由采购人承担：卫生间卷纸、香氛、擦手纸、洗手液等消耗品由采购人自行提供（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

注：本款涉及的低值易耗品、苗木、客耗品等费用由采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务报价金额之内。

五、物业管理服务范围

### 主楼 15 层，建筑面积 13134.27 平;附楼三层，建筑面积 1217.72 平;

地下室建筑面积:2945.4 平，总建筑面积 17297.39 平。室内建筑面积需保洁约 13000 平，院子(含门前三包)约 4300 平，屋顶约 1368 平。

五、实施期限

【2026年 12 月 1 日-2028年 11 月 30 日】

## 十一、需要说明的其他事项

1、本项目涉及的低值易耗品、苗木、客耗品等费用采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

2、由供应商承担：保洁、安保等所需品由供应商自行提供所需的所有易耗品、 因养护不当导致的更换苗木由供应商承担苗木费用，所有养护所需的肥料、药剂、工具等均有供应商提供。

3、由采购人承担：如新增苗木种植的，苗木费用由采购人承担，供应商需提供免费种植服务。卫生间卷纸、香氛、擦手纸、洗手液等消耗品由采购人自行提供