## 血站（西园）
附件1 西园献血方舱采购项目技术需求
产品类型： | 装配式全铝外壳（负压实芯墙工艺）
预估尺寸： | 长12.5米*宽3.6米*高3.2米
面积： | 45.0平方米
楼层数： | 单层建筑
用电量： | 16KW
序号 | 项目 | 名称 | 项目材料 | 型号 | 数量 | 单位 | 报价单价 | 报价金额
主体外围结构及装修
1 | 主体结构 | 主体框架 | 加工钢构件 | Q235B | 45 | 平方米
2 |  | 造型件/框架加工件 | 激光切割件 | 6-8mm钢板 | 1 | 项
3 | 全铝外壳 | 平板件 | 机加工铝单板件 | 2.5mm | 50.4 | 平方米
4 |  | 造型件 | 定制曲面铝板件 | 2.5mm | 1 | 套
5 |  | 外部漆 | 氟碳漆 | 定制颜色 | 1 | 项
6 | 地面部分 | 地面构件防火层底板 | 水泥纤维板 | 8mm | 45 | 平方米
7 |  | 地面构件预埋框架 | 镀锌管 | 100*50*1.5
8 |  | 地面保温层 | XPS挤塑式聚苯乙烯板 | 100mm
9 |  | 地面基层底板 | 高密度水泥纤维板 | 18mm
10 |  | 防水防潮层 | 防水透气膜 | 0.3mm
11 |  | 地面构件负压胶 | 聚氨酯胶 | 高温胶
12 |  | 室内干区地面 | 防水SPC石塑地板 | 8mm
13 | 墙体部分 | 墙体保温层 | XPS挤塑式聚苯乙烯板 | 100mm | 66.7 | 平方米
14 |  | 墙体基层 | 水泥纤维板 | 8mm
15 |  | 墙体构件预埋框架 | 镀锌管 | 100*50*1.5
16 |  | 内墙饰面层 | 碳晶板精装 | 1220*8mm
17 |  | 墙体构件负压胶 | 聚氨酯胶 | 高温胶
18 | 内隔墙 | 墙体保温层 | XPS挤塑式聚苯乙烯板 | 100mm | 8.4 | 平方米
19 |  | 墙体基层 | 水泥纤维板 | 8mm
20 |  | 墙体构件预埋框架 | 镀锌管 | 100*50*1.5
21 |  | 内墙饰面层 | 碳晶板精装 | 1220*8mm
22 |  | 墙体构件负压胶 | 聚氨酯胶 | 高温胶
23 | 屋面部分 | 屋面瓦 | 钢制压型瓦 | 0.426mm | 45 | 平方米
24 |  | 屋面面板 | 镀锌钢板 | 1.5mm
25 |  | 屋面保温层 | XPS挤塑式聚苯乙烯板 | 100mm
26 |  | 屋面板基层 | 镀铝钢板 | 0.426mm
27 |  | 屋面板构件预埋框架 | 镀锌管 | 100*50*1.5
28 |  | 屋面板构件负压胶 | 聚氨酯胶 | 高温胶
29 | 室内天花部分 | 天花 | 碳晶板天花精装 | 8mm | 45 | 平方米
30 |  |  | 欧松板造型区域底板 | 9mm欧松板
31 |  | 二级吊顶 | 吊顶打底 | 9mm欧松板 | 39.8 | 米
32 |  |  | 吊顶饰面层 | 1220*8mm
33 |  |  | 天花龙骨架 | 镀锌管框架+C型龙骨
34 | 辅材 | 辅材耗材 | 切割片/打磨片/结构胶/螺丝/枪钉/胶条 | / | 45 | 平方米
35 | 其他费用 | 人工 | 施工安装/装修/收口 | / | 1 | 项
项目小计：
门窗
36 | 门 | 入户门 | 感应式玻璃推拉门 | 两片固定两片推拉 | 1 | 扇
37 |  |  | 玻璃地弹门 | M0921带包边 | 1 | 扇
38 |  |  | 门头雨挡 | 2800*600 | 1 | 套
39 |  |  | 门头雨挡 | 1200*600 | 1 | 套
40 |  | 设备间门 | 铝制百叶门 | 单开百叶门 | 1 | 扇
41 | 窗户/玻璃 | 景观玻璃 | 双层中空钢化玻璃 | 6+18A+6-lowe | 1 | 套
42 |  | 窗帘 | 遮光窗帘 | 遮光窗帘 | 1 | 项
项目小计：
水电
43 | 全屋供电系统 | 供电线 | 主线6㎡/支线4㎡/插座2.5㎡/照明1.5㎡ | BVR阻燃铜线芯 | 45 | 平方米
44 |  | 配电 | 配电箱 | 12位
45 |  |  | 漏电保护开关 | 2P16/32A
46 |  | 布线管道 | 绝缘PVC管道铺设 | DN20
47 | 开关插座 | 插座 | 五孔插/16A三孔插 | / | 1 | 项
48 |  | 开关面板 | 一位/二位开关 | / | 1 | 项
49 | 照明 | 室内照明 | 灯带 | LED光源 | 39.8 | 米
50 | 照明 | 室外照明 | 户外专用防水灯带 | LED光源 | 40 | 米
51 | 照明 | 照明 | 筒灯 | LED光源 | 8 | 个
52 | 五金件 | 黑胶带/铁丝/扎带/生料带/PVC胶水等辅助材料工具 |  | / | 45 | 平方米
53 | 给排水管 | / | PVC/PPR | 联塑 | 1 | 项
项目小计：
扩展配置
1 | 电器设备 | 空调系统 | 3P一拖一风管式空调 | 制热功率：≥2600W 制冷功率：≥2200W 制冷量：≥6500W 国标一级能效 | 2 | 台
2 |  | 智能音响 | 高保真蓝牙音响 | 吸顶式 总功率40W-60W | 1 | 套
3 |  | 风幕机 | 门头风幕机 | 嵌入式/天花出风 | 1 | 台
4 |  | 智能设备 | 语音控制/APP后台/室内设备多联 | 操控方式：触控式 布线方式：零线+火线 附加功能：定时开关，场景设置 连接方式：Wi-Fi，APP后台 | 1 | 套
5 |  | 饮水机 | 直饮水机 | 额定功率：≥600W 额定电压：22V 功能：童锁/防干烧 | 1 | 台
6 |  | 体脂秤 | 立式 | 身高/体重/体脂/血压/脉搏 | 1 | 套
7 |  | 监控设备 | 监控设备 | 8路智能NVR高清录像机/400万网络高清半球/监控硬盘/POE交换机/4G路由器/音响/相关配件 | 1 | 套
8 |  | 电视 | 液晶电视 | 直下式/Android系统/存储内存＞32GB/尺寸＞50英寸 | 1 | 台
9 |  | 烟感报警器 | 烟感 | 智能识别 APP后台报警/电池供电 | 2 | 个
10 | 家具 | 沙发 | 采血区沙发 | 面料材质：真皮+填充物海绵 沙发组合样式：一字型风格 座深：不小于50-55cm | 4 | 套
11 |  | 采血区桌子 | 采血区小桌 | 18mm多层板材质定制 | 2 | 张
12 |  | 观察区休闲椅 | 三人位款 | 复合木材+软包 | 2 | 套
13 |  | 办公桌子 | 初筛/征询区桌 | 18mm家具柜子 | 1 | 套
14 |  | 储物柜 | 储物柜 | 18mm家具柜子 | 1 | 套
15 |  | 展示柜 | 展示柜 | 18mm家具柜子 | 1 | 套
16 |  | 水吧台 | 水吧台带洗手盆 | 18mm家具柜子 | 1 | 套
17 |  | 办公椅 | 成品办公椅 | 钢质弓形椅 面料材质：网布 | 4 | 个
18 |  | 吧台凳 | 金属架 | 带升降带滑轮款 | 2 | 套
19 | 顶部花架 | 花架底架 | 镀锌管制底架 | 100*50*1.5 | 45 | 平方米
20 |  | 装饰花 | 屋顶装饰花 | 仿真花 | 1 | 项
21 | 外部露台 | 露台底架 | 镀锌管制底架 | 100*50*1.5 | 13.3 | 平方米
22 |  | 露台地面 | 木塑板 | 25mm
23 |  | 外露台花盆 | 成品花盆 | 花盆附带绿植 | 1 | 项
24 | 外部休闲桌椅 | 遮阳伞 | 铝合金骨架及篷布 | 带底座款 | 1 | 套
25 |  | 休闲桌椅 | 户外休闲桌椅套装 | 3椅子+1桌子 | 1 | 套
项目小计：
措施项目
1 | 措施项目 | 材料运费费 | 平板车 | 13.5米 | 1 | 车次
2 |  | 现场施工设备 | 汽车吊 | 50T | 1 | 台班
3 |  | 措施项目费 | 现场吊装作业 | 人工 | 1 | 项
项目小计：
广告部分
1 | 招牌广告 | 广告字 | 发光字及logo | 定制 | 1 | 项
2 | 室内广告 | 广告元素 | 宣传标语及广告logo | 定制 | 1 | 项
项目小计：
拆除原西园献血房车部分
1 | 将原有西园献血房车拆除，并将拆除后无使用价值的设备设施清运处理掉，将还可使用的设备设施转运至指定地点（一般为血站本部或者市内其他献血点）；暨负责新方舱安装前的清理场地，平整地面等相关工作，以便可直接安装方舱。 |  |  |  | 1 | 项
合计总价：
备注：1.（设计稿已出,有意愿的可前往血站本部查看详情）。 2.以上包含献血方舱的制造、运输、安装、调试、检测、验收、培训及质保期内外的全部服务报价应包括所有物资供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等所有费用。